| S.No | PD Types (BGST) | % Rule-Based |  | %SVM |  | %CNN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20dB | 50dB | 20dB | 50dB | 20dB | 50dB |
| 1 | Simulated (116) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Sharp (116) | 100 | 100 | 98.30 | 99.17 | 99.13 | 99.13 |
| 3 | Void (253) | 96.83 | 96.83 | 64.63 | 62.05 | 64.44 | 62.89 |
| 4 | Surface (253) | 9.09 | 8.695 | 86.37 | 82.41 | 82.31 | 83.10 |

| S.No | PD Types (CST) | % Rule-Based |  | %SVM |  | %CNN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20dB | 50dB | 20dB | 50dB | 20dB | 50dB |
| 1 | Simulated (116) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Sharp (116) | 100 | 100 | 99.17 | 99.17 | 99.13 | 99.13 |
| 3 | Void (253) | 94.466 | 94.071 | 68.78 | 72.53 | 61.32 | 60.49 |
| 4 | Surface (253) | 7.905 | 7.51 | 71.15 | 59.49 | 76.39 | 78.31 |

| S.No | PD Types (HST) | % Rule-Based |  | %SVM |  | %CNN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20dB | 50dB | 20dB | 50dB | 20dB | 50dB |
| 1 | Simulated (116) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Sharp (116) | 100 | 100 | 98.30 | 99.13 | 93.13 | 93.13 |
| 3 | Void (253) | 97.23 | 97.23 | 65.62 | 67.57 | 67.02 | 65.23 |
| 4 | Surface (253) | 9.09 | 8.69 | 87.75 | 80.73 | 85.80 | 81.14 |

s